## Slide 1
Měření napětí a proudu
Ing. Jaroslav Bernkopf

## Slide 2: Měření napětí
Při měření kvalitním voltmetrem
s velkým vnitřním odporem dostáváme správnou hodnotu: 6 V.
Při měření nekvalitním voltmetrem s malým vnitřním odporem dostáváme nesprávnou hodnotu: 4 V.

## Slide 3: Měření napětí
Máme voltmetr s rozsahem 1 V, vnitřním odporem 10 kΩ, proudem 0.1 mA.
Potřebujeme měřit 10 V.
Použijeme předřadný rezistor, pomocí Kirchhoffova a Ohmova zákona vypočítáme jeho odpor.

## Slide 4: Měření napětí
Potřebujeme měřit napětí ve více rozsazích.
Pomocí Kirchhoffova a Ohmova zákona vypočítáme odpory jednotlivých rezistorů.

## Slide 5: Měření proudu
Měření proudu v obvodu s malým napětím a velkým proudem; a) kvalitním ampérmetrem, b) nekvalitním ampérmetrem.
Úbytek napětí na nekvalitním ampérmetru s velkým vnitřním odporem způsobil velkou chybu měření.

## Slide 6: Měření proudu
Máme ampérmetr s rozsahem 1 A, vnitřním odporem 1 Ω. Potřebujeme měřit 10 A.
Použijeme bočník, pomocí Kirchhoffova a Ohmova zákona vypočítáme jeho odpor.

## Slide 7: Měření proudu
Potřebujeme měřit proud ve více rozsazích.
Pomocí Kirchhoffova a Ohmova zákona vypočítáme odpory jednotlivých bočníků.
A brzy spálíme ampérmetr, protože při nedokonalém kontaktu v přepínači proteče ampérmetrem celý měřený proud a spálí jej.

## Slide 8: Měření proudu
Má nevýhody:
  větší úbytek napětí
  menší citlivost
  špatně se počítá
Ale stojí to za to, používá se.
Řešením je Ayrtonovo zapojení bočníku:

## Slide 9
M2A 6/1/25

## Slide 10: Měřicí transformátory
Měření napětí a proudu v soustavách s vysokým napětím
Zajišťují
bezpečnost
převod veličiny na rozumnou snadno měřitelnou hodnotu
přenos veličiny na velkou vzdálenost
Požadavky :
bezpečné oddělení primární a sekundární části
přesnost
přetížitelnost

## Slide 11: Měřicí transformátory
Vztahy mezi počty závitů, napětími a proudy transformátoru

## Slide 12: Měřicí transformátory napětí
Převést velké měřené napětí na malé dobře měřitelné napětí
do bezpečného prostředí.
Hodně primárních, málo sekundárních závitů.
Nesmí se přetížit.

## Slide 13: Měřicí transformátory napětí
Měřicí transformátor napětí firmy Arteche
Příklad instalace měřicích transformátorů napětí firmy Arteche

## Slide 14: Měřicí transformátory napětí
Zapojení měřicího transformátoru napětí

## Slide 15: Měřicí transformátory napětí
Transformátor s předřazeným kapacitním děličem napětí

## Slide 16: Měřicí transformátory proudu
Převést velký měřený proud ze strany vysokého napětí na malý dobře měřitelný proud do bezpečného prostředí.
Málo primárních, hodně sekundárních závitů.
Nesmí běžet naprázdno.

## Slide 17: Měřicí transformátory proudu
Měřicí transformátor proudu firmy Arteche
Příklad instalace měřicích transformátorů proudu firmy Arteche

## Slide 18: Měřicí transformátory proudu
Zapojení měřicího transformátoru proudu

## Slide 19: Měřicí transformátory proudu
Princip klešťového ampérmetru

## Slide 20: Měřicí transformátory proudu
Příklad klešťového ampérmetru