## Slide 1
Měření proudu
Ing. Jaroslav Bernkopf

## Slide 2: Osnova
  Ampérmetr – účel
  Požadavky na ampérmetr
  Zapojení ampérmetru do obvodu
  Zvětšení rozsahu ampérmetru
    bočník
    měřicí transformátor

## Slide 3: Rozcestník
Látku dle osnovy se naučte z
http://www.sse-najizdarne.cz/dokumenty/studijni_materialy/elektricka_mereni.pdf
od strany 19,
a z
http://www.bernkopf.cz/skola/predmety/mereni/materialy/skripta/mereni_2.pdf.

## Slide 4: Ampérmetr

## Slide 5: Bočník
Proudové svorky
Napěťové svorky
Napěťové svorky
Proudové svorky

## Slide 6: Bočník
Nebezpečné zapojení:
Smítko mezi kontakty – a měřák shoří

## Slide 7: Bočník
Bezpečné zapojení:
Smítko mezi kontakty – a nic se nestane

## Slide 8: Video
Multimeter tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=bF3OyQ3HwfU&feature=em-subs_digest-vrecs

## Slide 9: Video
How to Use a Multimeter
https://www.youtube.com/watch?v=UsDdQaIO7FI